生命科学与健康学院辐射安全管理制度（试行）

为确保放射性工作人员生命健康，做好职业卫生防护工作，学院根据《放射性同位素与射线装臵安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装臵安全许可管理办法》（国家环境保护总局令第31号）的规定，结合我院辐射安全管理工作实际，制定本制度。

一、辐射防护

1、射线仪器工作人员必须经过辐射安全防护培训，培训合格持证上岗。

2、射线仪器应设有专门实验室，实验室设立专人管理，非相关人员不得入内。

3、仪器运行时应注意电源电压是否正常。严格按照操作要求操作射线仪器。

4、做好辐射安全防护工作，必须设立辐射标志提醒、声光报警等，防止无关人员意外辐射。

5、严格检查实验室玻璃破损情况，使门窗经常处于关闭状态。

6、保证定期检查射线仪器，加强卫生清洁和管理，使仪器处于良好的运行状态。

7、严格检修注意事项，对设备出现故障要及时上报并立即停止使用。

二、台帐管理

1、建立射线仪器台帐管理制度，台账标明仪器名称、型号、电压、输出电流、用途等信息。

2、严格射线仪器进出管理，坚决杜绝外借现象发生。

3、射线仪器设备应建立使用记录，所有使用明细须登记在册。

4、设备出现事故应请专业人员或设备生产厂家进行维修，并建立设备检修及维修记录。

5、退役的射线仪器须选择具备相关资质的公司回收，杜绝私自销毁或处于无人管理状态。

三、事故处理

1、发生或者可能发生辐射事故时，必须立即向实验室负责人报告。实验室负责人应立即向学院主管领导汇报，并及时收集整理相关处理情况向学院领导汇报，最迟不得超过2小时；同时，实验室需在24小时内报出辐射事故报告。

2、立即撤离有关工作人员，封锁现场，控制事故源，切断一切可能扩大污染范围的环节，防止事故扩大和蔓延。

3、对可能受放射性污染或者损伤的人员，须立即采取暂时隔离和应急救援措施，在采取有效个人防护措施的情况下组织人员彻底清除污染并根据需要实施医学检查和医学处理。

4、污染现场未达到安全水平之前，不得解除封锁，将事故的后果和影响控制在最低限度。

东北大学生命科学与健康学院

2017年1月13日