生命科学与健康学院实验项目安全         审核制度（试行）

为了营造一个安全有效、秩序良好的实验室环境，加强对实验项目的管理，生命科学与健康学院制定此实验项目安全审核制度。

一、适用范围

生命科学与健康学院所有实验项目。

二、审核要求

1、新开展的实验项目需经过学院实验室技术安全工作领导小组讨论后方可进行，其中，涉及重大实验室安全隐患的实验项目需向有关部门报备后方可进行。

2、在实验项目审批阶段应提供具体的实验方案，其中应包括实验项目名称、研究背景、研究目的、实验设计、实验操作原理、实验操作人员信息、实验时间、实验材料、实验过程观察记录与预期实验成果等，以方便审核小组的审核工作进程。

3、进行实验项目的团队应根据具体实践情况制定相应完整且详细的实验安全事故应急措施，以保证实验项目的顺利开展。

4、审核工作需要审查新项目是否同时具有科学性、先进性、安全性、可行性和效益性，以确保实验新项目可执行。

5、在实验项目进行过程中，应采取责任到人责任到事制度，建立安全岗位责任制，细化实验任务和分工，确保在实验进行过程中，做好实验数据的记录，保证实验工作的顺利开展。

6、实验项目需有严格的监管制度，并能定期追踪项目的进展情况。

三、审核的具体内容

1、对实验项目的科学性审查：详细核实实验项目的实验原理是否符合理论知识，是否能迁移运用到实验时间中。

2、对实验项目先进性审查：实验项目需紧跟社会的最新科技，实验预期成果应能解决社会生活中的具体问题。

3、对实验人员进行安全审查：所有参与实验项目人员必须具备相关生物知识的教育经历，并且具有生物专业的技术知识，熟练掌握与实验相关的检验方法以及相关仪器的规范操作规程，了解意外事故和生物安全事故的应急处理原则和上报程序。

4、对实验项目可行性进行审查：对实验项目从安全技术、实验步骤等多方面进行综合分析论证，其中主要包括技术成熟性和安全性、实施可行性、以及实验项目相关物品的定性和定量初步分析等，以确定实验项目的安全措施方案切实可行。

5、对实验过程设计进行安全审查：在实验项目可行性审查的基础上，对项目的实验安全卫生进行深入审查，其中主要包括:实验设计原理依据、项目过程概述、实验场所布置、实验过程中危险因素的分析等，全面审核安全设计中所采用的主要防范措施、安全器械设置。

6、对实验项目安全防范措施的审查：在项目规划中，有实验进行步骤详细的规划，明确在每个实验步骤中所存在的危险并制定有有相应的应对措施，运用科学技术原理、技术知识控制实验项目的不安全因素，保证从早期的设计阶段就把实验事故危险性降低到最低程度。

7、对实验项目所产生“三废”处理方法审查：对实验过程中所产生的废物、废液、废气、有毒有害的包装容器以及微生物污染物应作出前期预判，并且均应按照属性分别妥善处理，以保证环境和实验人员的安全和健康。

8、对实验事故报备处理审核：明确实验事故的上报方法，若在实验室进行实验过程中，发生实验事故，要注意妥善保护实验人员，立即向负责人报告事故并进行调查处理。

9、对实验项目效益性的审查：实验项目的实验成果应能带来一定的社会效益和经济效益，确保实验项目有明确的社会意义。

东北大学生命科学与健康学院

2017年1月13日