生命科学与健康学院仪器设备安全         管理制度（试行）

仪器设备是学院教学科研工作的硬件，是关乎学院发展的利器。仪器设备安全与学院师生的人身安全息息相关，是学院安全工作的重中之重。根据国家及学校有关文件精神，制定本制度。

一、使用仪器设备须制定明确的操作规程并予以张贴明示，有危险的必须有安全警示标志提醒。设备与操作规程必须一一对应、健全。使用人员特别是大型仪器设备的使用人员，必须接受培训，通过培训后方可操作。

二、使用仪器设备必须严格按照操作规程进行。上机前需制定切实可行的实验方案，并做好各种准备工作，上机时严格按操作规程进行，开机后必须有人值守、不许脱岗，用完仪器要认真进行安全检查。

三、定期维护、保养仪器设备及其附属安全设施，及时检修有故障的仪器设备，并做好维护、保养、检修记录。及时报废服役时间较长的设备以及具有潜在安全隐患的设备。

四、加强对冰箱、高温加热等有潜在危险的仪器设备的管理，及时报废使用时间较长存在潜在安全隐患的上述设备。使用上述设备的房间内不得存放易于散发的高危液体。

五、自制自研的仪器设备要充分考虑安全因素，严格按照设计规范和国家相关标准进行设计和制造。

六、各基层组织设资产管理员专兼职岗位，协助项目负责人或主管领导保障所购仪器设备的安全，保护使用者的人身安全；使用者有正确使用仪器设备的义务；项目负责人对仪器设备安全负主要责任；学院领导对仪器设备安全负领导责任。

七、对仪器设备造成安全隐患甚至危害的，学院对相关义务人、责任人进行追究和问责。

本规定自颁布之日起实施，由学院负责解释，重大问题由学院研究决定。

东北大学生命科学与健康学院

2017年1月13日