生命科学与健康学院实验室技术安全       设施建设制度（试行）

一、加强安全设施建设，提升技术防范能力和水平，对于重点环节、重点部位加强调查研究，及时发现存在安全隐患倾向性、规律性的问题，进行科学分析，有针对性地采取防范措施来预防和超前控制事故的发生。

二、按照国家消防安全规定，实验楼及实验室内要留有足够的消防安全通道，要设计科学的紧急疏散通道，同时实验室前后门要随时保持开启自如，确保安全通道畅通无阻。

三、保证实验室规划、布局科学合理。要充分考虑安全因素，水、电、气等管线设施要符合技术要求规范，在电路、水管、燃气端口、高压气瓶旁都要有醒目直观的安全标志。

四、配齐安全消防设施，如消防栓、急救箱、灭火器、沙箱、防火毯等，并定期检查，出现质量问题及时更换，谨防失火、爆炸等事故发生。每年提出采购安全设施清单。

五、遵照国家已有的安全设施或技术防范系统评价标准，配备相应的安全环保设施和个体防护装置等，在实验室中要有冲眼器、紧急喷淋、护目镜、防溅溢装置、耐酸碱胶皮手套、防滑防水胶鞋和一次性鞋套等。

六、实验室中有毒物质会产生毒气、毒液，要设置相应的通气排风系统，实验中要严格遵守操作规程，制作有毒气体要在通风橱内进行。实验室装有排风扇，保持实验室内通风良好，并配备面部保护镜、防毒面具、实验室防护服等防护装备。

七、有毒物质应妥善保管和贮藏，实验后的有毒残液要妥善处理。实验室附近应有废液处理池，防止有毒物质蔓延，影响人畜。

八、建立危险品专用仓库，凡易燃、易爆、有毒氧化剂、腐蚀剂等危险性药品要设专柜单独存放，并设有专人保管。

九、凡使用放射性同位素和射线装置的实验室，入口处必须贴放射性危险标志，并应具有防误操作、防护人员受意外辐照的安全措施。增加屏蔽墙厚度，安装防护门、剂量报警器和防盗报警器等，配备辐射防护设备，修建有效的排风系统和独立的排水系统。

十、对重点部位要建立视频互动和消防安全联防监控等系统，实时了解重点部位安全情况，各实验室楼层设有安全报警开关，遇紧急情况可随时向学校安全系统报警，保证安全管理部门尽早启动紧急预案。

东北大学生命科学与健康学院

2017年1月13日