生命科学与健康学院危化学品安全         管理制度（试行）

一、危险化学品的购买和运输

1、危险化学品的购买和运输严格遵照《东北大学危险化学药品安全管理实施细则》（东大校字[2006]45号）文件执行。

2、危险化学品运输单位必须有危险化学品专业运输的相关资质。

3、运输危险化学品的工作人员应了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。

二、危险化学品的储存

1、危险化学品应按规定储存在专用储存柜内，张贴明显安全警示标识，设置相应的安全设施和防护用具。

2、危险化学品要按特性进行分类存放，化学性质或防火、灭火方法相互抵触的危险化学品必须分开存放。

3、剧毒化学品仓库必须符合《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA1002-2012），剧毒品仓库实行24小时双人值守制度。

4、剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品保管必须严格执行双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐的制度，防止剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品被盗、丢失或误领，发现上述问题必须立即报告学校有关部门。

5、实验室存放危险化学品时应张贴明显安全警示标识，严禁吸烟和使用明火，严禁超量储存危险化学品。

三、危险化学品的申领

1、建立危险化学品管理台账，做到账目清楚、帐物相符。

2、对危险化学品领用单位、领用人、领用量、用途等情况进行登记。

3、领取危险化学品时，应当双人领取、按需领取。

四、危险化学品的使用

1、使用危险化学品须根据所使用危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式建立安全操作规程，确保危险化学品的安全使用。

2、使用危险化学品的场地必须落实进出人员登记制度，禁止无关人员进出、接触或使用危险化学品及相关设施设备。

3、使用危险化学品的人员须政治可靠、思想稳定，掌握所用危险化学品的特性和安全防护措施，严格执行操作规程和安全管理制度，学生使用危险化学品前，实验用房责任人应详细指导并进行安全培训、讲授安全操作方法及有关防护知识。

4、使用人员必须经过安全培训、熟悉所接触物品的性质、操作规程和防护急救常识，严格执行岗位职责。

5、防止危险化学品丢失或者被盗、误用，保证危险化学品的安全使用和管理，发现化学品丢失或者被盗的，应当立即报告学校有关部门。

6、危险化学品仅限用于教学、科研实验，并限当天使用，当天未用或未用完的危险化学品须交回库房保存，不得转让、借用或他用，严禁将危险化学品带出实验场所，严禁在科研、实验范围外利用危险化学品反应或合成其他有毒有害化学品或化学衍生物。

五、危险化学品废弃物的处置

1、化学品废弃物的排放严格遵照《东北大学污染物排放管理规定》（东大后勤字[2012]3号）文件执行。

2、危险化学品废弃物应分类收集和存放：

（1）一般化学废液分为三类：含卤有机物废液、一般有机物废液、无机物废液。各实验室应按废液的种类分别装容器收集和存放、不得使用敞口容器。废液容器上应附明细表，载明容器中有毒有害成分的中文全称。倒入废液前应确认倒入后不会与桶中已有的化学物质发生异常反应（如产生有毒挥发性气体、剧烈放热等）。

（2）剧毒废液，实验过程中产生的剧毒废液应暂存在单独的容器中，不可将几种剧毒废液混在一个容器中，按剧毒化学品管理的规定进行妥善保管。

（3）废旧化学试剂（固体或液体），应在原瓶内存放、保存原有标签，并注明是废弃试剂。

（4）废旧剧毒化学试剂（固体或液体），应在原瓶内存放、保存原有标签、注明是废弃试剂，并按剧毒化学品管理的规定进行妥善保管。

（5）化学固体废弃物，主要指化学实验室所产生的反应产物及吸附了危险化学物质的其它固体等，产生过程中应随时贴好标签。

（6）瓶装化学气体，主要指钢瓶中的压缩化学气体，拟废弃时需单独与生产气体的专业厂家或专门的危险气体处理机构联系。

3.各研究所及实验中心应结合危险化学品废弃物产生量及存放情况按国家有关规定定期处置。

六、危险化学品应急预案

普通化学品和危险化学品发生安全事故后均按照应急预案程序处置。

1、发生事故后，现场工作人员迅速判断是否安全，情况不明的，应迅速组织所有人员安全撤离，第一时间报学校公安处。

2、现场暂时安全的，应立即采取措施，防止发生蔓延、灼伤、爆炸等危险，并迅速报告。

3、在未得到学校安全部门指挥命令前，由学院领导班子及教师组成现场应急工作小组，分工安排同时完成以下工作。

4、按学校安全事故预案程序上报公安处。

5、发生火灾的，按照火灾应急预案及时切断电源、气源，判断火情能否自救后按火灾种类进行扑救，同时隔离附近危险品，预防火势蔓延和二次爆炸等次生灾害。

6、中和、覆盖、回收等措施并展开急救。

7、安排专人指挥疏散学生到安全地带。

8、视现场情况拨打119、120求救，并到明显位置引导消防车、救护车。

9、按校公安处指挥查找原因，总结经验教训并进行善后工作。

东北大学生命科学与健康学院

2017年1月13日