生命科学与健康学院实验室技术安全事故

应急实施方案（试行）

第一章  消防类

为了进一步贯彻《消防法》、东北大学实验室技术安全管理办法（暂行）（东大校字〔2015〕105号）的有关规定和落实“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的指示精神，建立有效的防范和处理火灾事故的工作机制，做到一旦发生火灾，能够反应迅速、指挥得力、组织协调、妥善处理，保障国家财产和学院全体师生员工生命财产安全，把损失减少到最低程度，更好地维护学院稳定，特制定本预案。

一、组织机构

（一）安全生产、防火工作领导小组

组  长：王福春

副组长：李家驿、王占友

组  员：曹成有、亓红强、汪  冰、黄学石、刘佩勇、程  震

安全员：高大鲲、郑中华、姜  楠、张福堃

（二）安全生产、防火组织机构

总 指 挥：  王福春

副总指挥：  李家驿、王占友

生产组长：  曹成有

组    员:   马月萍、李黎明、王国卿、耿  莉、崔振波

消防组长:   汪  冰

组    员:   许家林、侯悦、于阳、王天怡、郭  闯

危险品组长：黄学石

组    员：  李莉娅、牟  玉、关佩沛、付迎波、刘  江

抢救组长:   郑中华

组    员:   王  涛、王  璞、丁  辰、赵  蒲、高慧玲

交通组长：  刘佩勇

组    员：  张  颖、孙金福、王文星

通讯组长:   姜  楠

组    员:   孙彩霞、舒  杨

留守组组长: 张福堃

组    员:   仲崇斌、焦永华

（三）安全领导小组工作办公室：

主  任：亓红强

副主任：曹成有

工作人员：高大鲲、郑中华、姜  楠、张福堃

火灾属于突发性事件。一旦发生火灾，学院首先要处置突发性事件、维护学院稳定工作，领导小组靠前指挥，组织和协调灭火救灾工作。

（四）专业小组及任务

1、消防组

接到火灾报警后，立即向指挥部报告并组织人员迅速赶到火灾现场投入灭火救灾工作，同时通知安全组、救护组、通讯组、留守组请求支援，联合展开灭火救灾行动。

2、安全组

做好火灾现场安全保卫工作；协助疏散指挥组指挥人员安全疏散；在火灾被扑灭后，检查现场并继续做好现场保护工作；协助调查取证组寻找失火事由。

3、救护组

接到火警报警后，立即组织有关救护人员赶赴火灾现场，按危急救护程序开展救护工作。

4、通讯组

及时掌握灾情动态；做好灾情和指挥部指令的上传下达，确保指挥有序；把握正确的宣传舆论导向，做好师生员工思想教育与稳定工作；向上级有关部门报送汇报材料。

5、留守组

负责保护现场，搜集火灾有关证据，协助公安消防部门查明火灾原因。

二、预案启动时机

当学院发生火灾或爆炸事件时。

三、处置程序与要求

（一）处置程序

1、一旦学院发生火灾，任何师生员工都有义务在第一时间打电话向学校公安处值班室报告（浑南校区公安处值班室：83656110，安全保卫科:83656119，秩序管理科：83656264，浑南校区总值班室：83656065；基础学院公安处值班室：24245777，治安消防：24245649，校园110：24245650，教学二馆值班室：24245715），火情紧急的，向公安处汇报询问后同时拨打119报警。

2、火灾的第一发现人，要记录火灾发生的时间、地点，同时向学院领导和灭火指挥部报告，指挥部接到火灾报告，立即向有关工作小组下达指令，同时向领导小组和学校公安处报告。

3、各有关小组应立即组织力量在第一时间赶赴现场，根据指挥部的指令和现场的实际情况，迅速采取果断、有力措施开展灭火救灾工作。

4、在现场设置警戒线，控制人员进出现场，维持现场秩序，分工协作做好灭火救灾、疏散人群、疏导交通、保护现场工作。

5、指挥部派人到大门口引导公安消防车辆、人员赶往灾害现场，在地方公安、消防部门的指挥下，组织协调抢救力量。

6、在紧急情况下，总指挥有权调用各种车辆、人员和急需物资，各小组无条件服从命令、听从指挥，确保事件得到有效、妥善处理。

（二）要求

1、领导要高度重视消防安全工作，充分认识防范和处理突发性事件工作的重要性，克服麻痹大意、马虎应付的思想；各小组应制定相应的突发事件处理预案，落实好巡查和值班制度，确保学院安全稳定。

2、事故发生后，安全组应迅速控制大门和进出学院的所有通道，加强巡逻，严查可疑人员，加强重点部位的监管，避免不必要的损失。

3、做好事发现场的保护工作，为公安消防部门调查取证提供方便，协助地方公安部门查清事实真相。

第二章  化学品类

普通化学品和危险化学品发生安全事故后均按照应急预案程序处置。

一、发生事故后，现场工作人员迅速判断是否安全，情况不明的，应迅速组织所有人员安全撤离，第一时间报警。

二、现场暂时安全的，应立即采取措施，防止发生蔓延、灼伤、爆炸等危险，并迅速报告。

三、在未得到学校安全部门指挥命令前，由学院领导班子及教师组成现场应急工作小组，分工安排同时完成以下工作：

1.按学校安全事故预案程序上报公安处；

2.发生火灾的，按照火灾应急预案及时切断电源、气源，判断火情能否自救后按火灾种类进行扑救，同时隔离附近危险品，预防火势蔓延和二次爆炸等次生灾害；

3.遗失、泄露、伤人等非火灾类事故，第一时间根据化学品性质采取中和、覆盖、回收等措施并展开急救；

4.安排专人指挥疏散学生到安全地带；

5.视现场情况拨打119、120求救，并到明显位置引导消防车、救护车；

6.按校公安处指挥查找原因，总结经验教训并进行善后工作。

第三章  疫情类

以防范为主，一旦发生不可预见的疫情事故，均按照应急预案程序处置。

- 防范

1.做好疫情预判，采取事先打疫苗等预防为主的方法。

2.搞好卫生环境，杜绝因卫生环境脏乱差而引起的疫情。

3.佩戴防护用具，做好一切能做到的准备，防患于未然。

- 疫情发生后

必须迅速隔离，同时向学校医院或专业类医院进行电话咨询，及时送医。

三、部分医院急诊电话及部分擅长专业

校医院值班室：83656263；

盛京医院南湖院区、滑翔院区：96615（按提示转人工或急诊），眼科、妇产科；

沈阳军区总医院：28886666、23892351，心血管外科、神经外科；

中国医科大学附属第一医院：961200（按提示转人工或急诊）；

沈阳消防烧伤专科医院（三经街十纬路32号）：22703420转801；

沈阳市第六人民医院（传染病医院）：23387410。

东北大学生命科学与健康学院

2017年1月13日